ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕБЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ Городского поселения «ИДРИЦА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2023 г. № 43

п. Идрица

Об актуализации схемы теплоснабжения городского поселения «Идрица»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с Постановлением Администрации городского поселения «Идрица» от 13.06.2023  № 40 «Об определении единой теплоснабжающей организации в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «Идрица», Администрация городского поселения «Идрица» постановляет:

1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения муниципального образования городское поселение «Идрица» согласно приложению.

2.   Постановление администрации городского поселения «Идрица» от 08.05.2014 №26 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения «Идрица» считать утратившим силу.

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в Идрицкой библиотеке-филиале МБУК «Себежская центральная районная библиотека».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

городского поселения  «Идрица»                                                          М.С. Андреев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского поселения «Идрица»

от 16.06.2023  № 43

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ИДРИЦА»

Основанием для разработки схемы теплоснабжения городского поселения «Идрица» является:

-  Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

- Устав городского поселения «Идрица»

- Генеральным планом городского поселения «Идрица», принятого решением Собрания депутатов от 11.11.2015 № 12:

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

2.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения — разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения городского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  городского  поселения являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении городского  поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения городского поселения  до 2030 года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

3.Общая характеристика городского  поселения

Муниципальное образование городское поселение «Идрица» входит в состав Себежского муниципального района Псковской области. Административный центр — рабочий поселок Идрица.

Население городского поселения составляет 5993 чел., из которых 80% составляют  жители посёлка Идрица (4432 чел.), сельское население - 1561 чел.

В состав городского поселения «Идрица» входят 149 населенных пунктов - деревни: Ашково, Асташково, Александрово, Березавец, Борки, Будани, Борки, Балыки, Барсуки, Большие Гвозды, Большое Нижнее, Бояриново, Байкино, Вульково, Влазовичи, Воронцово, Галузино, Гвозды, Глапти, Глубокое, Глухарево, Глуховка, Гойшино, Горелики, Гринево, Гребельцы, Грудинино, Гришино, Гречухино, Гречухи, Гритьково, Гребло, Дворицы, Дорбыши, Дроздцы, Дроздово, Дуброво, Жанвиль, Жеглово, Желуды, Зародище, Залинево, Заселихи, Замошица, Защепки, Заноги, Идрия, Козлово, Князево, Костино, Красные Борки, Красный Пень, Красная Вода, Кицково, Китово, Козихи, Курилово, Ковалево-Сиженье, Кошнево, Клишино, Костелище, Левново, Лешани, Литвиново, Литвиново, Ливица, Лойно, Лопухи, Лопатино, Лопатово, Лужи, Лужки, Лужки, Магорево, Максимково, Максютино, Малое Нижнее, Малюзино, Масенково, Мацково, Мельница, Мостище, Максимково, Малахи, Малиновка, Малые Гвозды, Машихино, Матысово, Метище, Михеево, Морозово, Новое Луково, Осинники, Олисово, Островно, Ольховец, Павлово, Пилюки, Поддубье, Погорелово, Прудище, Пристань, Пуцни, Пустошка, Пустыньки, Райково, Ржавки, Речки, Руково, Рубежник, Родионово, Рыбно, Свибло, Селище, Сковроньково, Сомино, Старое Луково, Стояки, Старицы, Сутоки, Тарасы, Тележники, Ткачи, Толстуха, Трубино, Тябуты, Уклейница, Уклеино, Утуга, Федьково, Харманово, Ходотово, Холое, Ходыки, Ходюки, Черемушница, Чертово, Чухово, Чайки, Швары, Шалаи, Шеклаки, Шершни, Шушково, Яковлево, Яловки, Язвины, Ясеновец, а также рабочий поселок Идриц.

Городское поселение «Идрица»  находится в зоне умеренно-континентального климата. Климат района умеренно континентальный и, формируясь под воздействием атлантических континентальных и арктических воздушных масс, характеризуется довольно мягкой зимой, относительно прохладным летом, сравнительно высокой влажностью воздуха и значительным количеством осадков в течение всего года.

Средняя температура воздуха в июле +17 C, в январе -8 C. Абсолютный минимум температуры - -42–45 C, максимум - + 35 C. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 130–145 дней в году.

Годовое количество осадков – 600–700 мм. Большая их часть выпадает в апреле – октябре. Устойчивый снежный покров держится 100–115 дней; его мощность обычно не превышает 20–30 см. Преобладающие ветры южные, юго-западные и западные.

Теплоснабжение в поселении децентрализованное, от автономных источников.

На территории поселка Идрица расположены 8 отдельно стоящих локальных котельных. Основной вид топлива – уголь и дрова. В двух котельных (суммарная установленная мощность 0,46 Гкал/час) применяется электронагрев, что является нерациональным и расточительным использованием электрической энергии и значительно увеличивает себестоимость тепловой энергии. Эксплуатирующей организацией котельных является МУП «Теплоэнергия».

Основные сведения о котельных городского поселения Идрица приведены в таблице 1.

Таблица 1

Котельные городского поселения «Идрица» и их основные характеристики

| Наиме-но-вание энергоснабж. органи-зации | № Ко-тель-ной | Адрес | Год ввода в экспл. | Вид топлива | Устан. Мощность Гкал/ч | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Выра-ботка теплов.энергии Гкал/г | Темп/ граф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопл | ГВС | С/х, пром. |  |  |
| МУП Жилкомсервис «Идрица» | 6 | п. Идрица ул. Гагарина | 1988 | Уголь/ дрова | 1,6 | - |  | - | - | 90/ 70 |
|  | 7 | п. Идрица ул. Горького | 1979 | Уголь/ дрова | 0,6 | - | - | - | - | 90/ 70 |
|  | 8 | п. Идрица ул. Ленина 42 | 1955 | Уголь/ дрова | 0,4 | - | - | - | - | 90/ 70 |
|  | 13 | п. Идрица ул. Ленина 79 | 1967 | Уголь/ дрова | 0,6 | - | - | - | - | 90/ 70 |
|  | 14 | п. Идрица ул. Строителей | 1975 | Уголь/ дрова | 0,5 | - | - | - | - | 90/ 70 |
|  | 15 | п. Идрица ул. Школьная | 2006 | Уголь/ дрова | 1,12 | - | - | - | - | 90/ 70 |
|  | 17 | п. Идрица ул.Льнозаводская | 1984 | электроэнергия | 0,23 | - | - | - | - | 90/ 70 |
|  | 18 | п. Идрица ул. Кирова | 1984 | электроэнергия | 0,23 | - | - | - | - | 90/ 70 |

Суммарная протяженность теплотрасс в п. Идрица составляет 2,276 км, максимальный диаметр – 150 мм.

Общая подключенная тепловая нагрузка равна 1,828 Гкал/час.

Обеспеченность жилищного фонда в р.п. Идрица центральным теплоснабжением составляет 20%.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки – печное или от твердо- и жидко-топливных тепло-генераторов.

- - Меры по консервации избыточных источников тепловой энергии:

Избыточные источники тепловой энергии по предприятию отсутствуют. Имеется резервные источники. При выводе источников в резерв выполняются следующие объёмы подготовительных работ:

- производится техническое обслуживание электрооборудования:

- проверяется исправность электрооборудования и состояние заземляющих устройств;

- проводится очистка электрооборудование от пыли и грязи;

- проверяется затяжки крепёжных соединений.

- производится проверка работоспособности предохранительных клапанов посредством их подрыва.

- проверяется  исправность арматуры и герметичность соединений.

- проводится техническое обслуживание котлов:

- очищаются от нагара и сажи топки и конвективные части котлов;

- восстанавливается обмуровка;

- производится гидравлическое испытание котлов рабочим давлением.

- проводится промывка системы.

- проводится чистка борова и дымовой трубы.

- производится слив воды из трубопроводов котельной и тепловой сети.

- производится отключение источника от электроснабжения.

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки:

Меры по переоборудованию котельных не проводятся.

- график совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки:

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

- радиус эффективного теплоснабжения, позволяющего определить условия, при которых технологическое присоединение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно:

Радиус эффективного теплоснабжения в среднем составляет 1 км. Ввиду увеличения расходов на прокладку теплосетей, перевооружения ЦТП и котельных (приобретение более мощного насосного оборудования), переоборудования существующих и устройство новых тепловых камер с установкой перекачивающих насосных станций, больший радиус эффективного теплоснабжения считается нецелесообразным.

- оптимальный температурный график и оценка затрат при необходимости его изменения:

При оптимальном температурном графике температура подающего трубопровода не превышает 95 ºС, а температура обратного трубопровода составляет не ниже 55 ºС.  В случае повышения температурного графика необходимо переоборудование котельных, ЦТП и тепловых сетей для перехода с водогрейного режима на паровой. При понижении температурного графика происходит конденсация теплогенерирующего оборудования, что недопустимо.

- иные меры, предусмотренные правилами, определяющими требования к содержанию схем теплоснабжения и порядок их разработки отсутствуют.

4.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

городского поселения «Идрица».

В силу низкой плотности тепловой нагрузки, на территории городского поселения «Идрица» сохраняется децентрализованное теплоснабжение.

Возможно после газификации поселения, проектом предполагается перевод всех существующих котельных на природный газ. В первую очередь следует газифицировать котельные, использующие электронагрев, так как это значительно снизит себестоимость тепловой энергии.

Так как зоны планируемого размещения малоэтажной и общественно-деловой застройки находятся на территории со сложившейся схемой теплоснабжения, проектом предполагается обеспечить вновь возводимые объекты тепловой энергией от существующих котельных путем их реконструкции с увеличением установленной мощности. Потребуется увеличить установленную мощность котельных на 3,9 Гкал/час на I очередь и на 1,9 Гкал/час на расчетный срок.

Проектируемые промышленные объекты планируется обеспечить тепловой энергией от собственных газовых котельных.

В газифицируемых населенных пунктах теплоснабжение существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки будет осуществляться с помощью встроенных газовых термоблоков.

В негазифицируемых населенных пунктах останется печное отопление, теплоснабжение проектируемой застройки планируется от встроенных твердотопливных и жидкотопливных котельных.

Прирост тепловой нагрузки на территории поселения (без учета индивидуальной жилой застройки) составит 11,07 Гкал/час на I очередь и 43,65 Гкал/час. на расчетный срок. Годовое потребление тепловой энергии городским поселением «Идрица» составит 32,3 тыс. Гкал на I очередь и 113,98 тыс. Гкал на расчетный срок. Основными потребителями тепловой энергии будут промышленные предприятия поселения.

В связи с новым строительством малоэтажных многоквартирных домов, доля жилья городского поселения, обеспеченного центральным теплоснабжением вырастет до 21% на I очередь и 23% на расчетный срок.

Расчет необходимой мощности для теплоснабжения проектируемых объектов приведен в таблицах 2,3,4.

Теплоснабжение индивидуальных домов и объектов общественно-делового назначения, в том числе и планируемого  КСК,  предусмотрено генеральным планом городского поселения «Идрица»

Таблица 2

Расчет нагрузок электро-, тепло-, газоснабжения проектируемой жилой застройки

| Тип жилой застройки | 1 очередь (2012-2020) | Расчетный период (2021-2030) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кв.м. | Электро-снабжение, кВт | Тепло-снабжение, Гкал/час | Газос-набжение, нм3/час | тыс .кв.м. | Электро-снабжение, кВт | Тепло-снабжение, Гкал/час | Газос-набжение, нм3/час | тыс. кв.м. | Электро-снабжение, кВт | Тепло-снабжение, Гкал/час | Газо-снабжение, нм3/час |
| 1.Многоквартирная:малоэтажная (1-4эт) | 7,2 | 462,85 | 0,79 | 131,24 | 13 | 835,71 | 1,43 | 219,85 | 20.2 | 1296 | 2,22 | 348,31 |
| 2.Индивидуальная (с участками) | 29 | 2895 | 3,18 | 445,87 | 31 | 3100,00 | 3,41 | 463,02 | 60 | 5980 | 6,58 | 902,27 |
| ИТОГО: | 36,2 | 3357,85 | 3,97 | 577,11 | 44 | 3935,71 | 4,84 | 682,87 | 80,2 | 7276 | 8,8 | 1250,58 |

Таблица 3

Расчет нагрузок электро-, тепло-, газоснабжения проектируемыми учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания

| № на плане | Наименова-ние объектов и сооружений | Ед. изм. | Площадь участка (га) | Ориенти-ровочные параметры объектов | Этапы реалии-заци | Электро-снабжение, кВт | Тепло-снабже-ние, Гкал/час | Газо-снабже-ние, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | объ-ект | 0,9 | 110 мест | I оч. | 50,6 | 0,121 | 16,214 |
| 2. | Расширение поликлиники с органи-зацией стационар-ного круглогодич-ного пребы-вания*) | к/-место | 2 | 30 к/мест | Расчет.срок | 45 | 0,15 | 20,1 |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 3. | Детско-юношеская спортивная школа | место | 0,5 | 200 | I оч. | 50 | 0,25 | 33,5 |
| 4. | -Стадион | объ-ект | 1,2-2,0 | Определя-ется заданием на проекти-рование | Расчетный срок | 30 | 0 | 0 |
| 6. | -ФОК (физкультур-но-оздоро-вительный комплекс, спортивный зал тренажерный зал, баня) | объ-ект | 0,3-0,5 | 1 объект | I оч. | 130 | 0,5 | 67 |
|  |  | -кв.м. площади пола |  | 1000 кв. м |  |  |  |  |
| 7. | Предприятия общественного питания-посадочных мест | поса-доч-ное место | - | Определя-ется заданием на проекти-рование | Весь период | 50 | 0,3 | 40,2 |
| 8. | Молодёжный (подростковый) клуб с библиотекой | кв.м общей площади | 0,1-0,2 | . Определя-ется заданием на проекти-рование | I оч. | 30 | 0,1 | 13,4 |
| 9. | Предприятия бытового обслуживания: |  | 0,2-0,3 |  |  | 30 | 0,1 | 13,4 |
|  | -торгово-бытовой центр, | объект | - | Определя-ется заданием на проекти-рование | I оч. | 50 | 0,4 | 53,6 |
|  | -комбинат бытового обслуживания | объект | - | Определя-ется заданием на проекти-рование | I оч. | 50 | 0,4 | 53,6 |
| 10 | Крытый рынок | кв.м. торг. пло-щади | 2 | 240 | I оч. | 55,2 | 0,8 | 107,2 |
| 11 | Гостиница | место | 0,5-0,6 | 50 | I оч. | 17 | 0,25 | 33,5 |
| 12 | Центр социального обслужива-ния для престарелых и инвалидов | место | 0,5 | 30 | I оч. | 30 | 0,5 | 67 |
| 13 | Кемпинг с парковкой и сервисным обслужива-нием | Объ-ект | 3,5 | Определя-ется заданием на проек-тирование | I оч. | 50 | 0,5 | 20 |
| 14 | Общественно-деловой многофун-кциональныйцентр (ОДЦ) | Объ-ект | 1,5 | Определя-ется заданием на проекти-рование | I оч. | 150 | 0,18 | 20 |
| Итого на I очередь | 662,8 | 3,501 | 485,014 |
| Итого на расчетный срок | 125 | 0,45 | 60,3 |
| Всего | 787,8 | 3,951 | 545,314 |

*) – с формированием в перспективе лечебно-оздоровительного центра

Таблица 4

Расчет нагрузок электро-, тепло-, газоснабжения проектируемыми промышленными и сельскохозяйственными предприятиями

| № п/п | Наименование производственных зон и центров развития | Рекомендационные виды экономической деятельности | Площадь га | Числен-ность работаю-щих, чел. | Этап реализа-ции | Элект-роснабжение, кВт | Теплоснабжение, Гкал/час | Газоснабжение, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Производст-венная зона №1 (площадка недействую-щего молоко-завода) | производство пищевых продуктов | 2,1 | 40-50 | I очередь | 200 | 1,2 | 160,8 |
| 2 | Производст-венная зона №2 (площадка бывшей льнопрядильной фабрики) | возрождение льнопрядильного производства | 30 | 120-150 | Расчетный срок | 1000 | 20 | 2680 |
| 3 | Производст-венная зона №3 (п. Идрица, севернее ул.Гагарина) | технопарк, опытный полигон передовых технологий: | 10 | 100-130 | I очередь | 80 | 1,5 | 201 |
|  |  | – выпуск сельскохозяйственного инвентаря и оборудования; |  |  |  | 150 | 1,5 | 201 |
|  |  | – производ-ство малых энергоустановок и др. предметов с/х назначения; |  |  |  | 300 | 1,5 | 201 |
|  |  | – производ-ство оборудова-ния для ЖКХ |  |  |  | 300 | 1,5 | 201 |
| 4 | «Агродеревня» ( к юго-востоку от д. Ковалево-Саженье). Всего, в том числе производственная площадка | Производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции | 116 | 60-80 | Расчет-ный срок | 80 | 5 | 670 |
|  | в том числе производственная площадка |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 | Производственная зона № 4 (территория бывшего «Межколхозстроя», п. Идрица, в районе улицы Островского) | – ремонт строительных и дорожных машин; | 6 | 40-60 | Расчет-ный срок | 50 | 0,9 | 120,6 |
|  |  | – дерево-обработка; |  |  |  | 50 | 0,9 | 120,6 |
|  |  | –производ-ство строи-тельных материалов |  |  |  | 90 | 0,9 | 120,6 |
| 6 | Производственная зона №5 | Обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 10 | 30-50 | Расчет-ный срок | 25 | 3 | 402 |
| Итого I очередь | 1030 | 7,2 | 964,8 |
| Итого расчетный срок | 1295 | 30,7 | 4113,8 |
| Всего | 2325 | 37,9 | 5078,6 |

### 6.  Анализ современного состояния жилого фонда

Анализ современного состояния выявил ряд проблем жилищного комплекса муниципального образования «Идрица»:

-низкие темпы ввода жилья в эксплуатацию;

-низкий уровень инженерного обеспечения ряда поселений;

-неспособность большого количества населения за свой счет улучшить жилищные условия.

Основные показатели структуры жилищного строительства городского поселения «Идрица» (весь жилищный фонд)

| Тип жилой застройки | 1 очередь (2012-2020) | Расчетный период (2021-2030) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кв.м. | чел | Площадь участков, га | тыс.кв.м. | чел. | Площадь участков, га | тыс. кв.м. | чел | Площадь участков, га |
| 1.Многоквартирная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоэтажная (1-4эт) | 5,0 | 250 | 3 | 13,0 | 520 | 7 | 18,0 | 770 | 10 |
| 2.Индивидуальная (с участками) | 15,0 | 428 | 21 | 31,0 | 775 | 38 | 46,0 | 1203 | 59 |
| ИТОГО: | 20,0 | 678 | 24 | 44,0 | 1295 | 45 | 64,0 | 1973 | 69 |

Общая площадь жилищного фонда городского поселения на 01.01.2011 года составляла 144.0 тыс.кв.м. при средней жилобеспеченности 26,7 м2/чел (для сравнения в Себежском районе – 26,4 м2/чел, в Псковской области – 27,2 м2/чел).

В структуре жилищного фонда городского поселения «Идрица» преобладают индивидуальные дома (81% от общей площади жилищного фонда). Доля многоквартирных малоэтажных жилых домов (1-4 этажа) соответственно – 19%.

Многоквартирная малоэтажная застройка концентрируется в п. Идрица. Она представлена преимущественно муниципальными жилыми домами в капитальном исполнении.

### 7. Общие цели и задачи инженерного обеспечения

- развитие инженерной инфраструктуры как ключевого момента социально-экономического развития поселения;

- создание условий для развития и реконструкции инженерного обеспечения  поселения с учетом потребностей населения;

- обеспечение качественного предоставления услуг населению в области инженерного обслуживания;

- повышение надежности и безопасности функционирования топливно-энергетической инфраструктуры;

- привлечение инвестиций в развитие комплексного инженерного обеспечения.

В организации инженерной инфраструктуры довольно важны нормативы потребления населением, которые регулируются Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и отражают минимальный, необходимый для поддержания жизнедеятельности уровень потребления услуг населением. Указанные нормативы на практике могут использоваться для определения объема услуг, предоставляемых населению, отдельно по каждому виду услуг и экономически обоснованных тарифов.

Нормативы потребления включают группу показателей, характеризующих необходимый минимальный объем потребления. Они определяются исходя из социальной нормы площади жилья, объемов воды, газа, электрической и тепловой энергии, приходящихся на одного человека, в среднем по территории муниципального образования. Уровень нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг является динамичным показателем и зависит от социально-экономической ситуации в стране, изменений демографического характера. Поэтому его необходимо периодически пересматривать.

Характерной особенностью инженерной инфраструктуры является то, что процессы производства и потребления воды, газа, тепла, электроэнергии практически совпадают во времени, эти вещества и энергия доставляются людям по месту проживания.

8. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

Установленная мощность котельных, расположенных на территории муниципального образования «Идрица», обеспечивает резерв мощности при выходе из строя отдельных котлоагрегатов и основного оборудования (насосы, дымососы, вентиляторы, водоподогреватели).

При выходе из строя отдельных участков тепловой сети оборудование котельных позволяет обеспечить работу остальных участков тепловых сетей с соблюдением номинальных параметров. В этом случае котельные продолжают работать в соответствии с температурным графиком работы котельных, изменение давления теплоносителя в тепловой сети в допустимых пределах.
Взаимное резервирование работы котельных по существующим тепловым сетям не предусмотрено.